| Ensaio | Instrumento | Quantidade medida | Erro absoluto do instrumento de medida | Erro relativo percentual | Nº algarismos significativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Proveta |  |  |  |  |
| 02 | Proveta |  |  |  |  |
| 03 | Pipeta graduada |  |  |  |  |
| 04 | Pipeta graduada |  |  |  |  |
| 05 | Pipeta volumétrica |  |  |  |  |
| 06 | Pipeta volumétrica |  |  |  |  |
| 07 | Balão volumétrico |  |  |  |  |
|  | Balança |  |  |  |  |
| 08 | Balão volumétrico |  |  |  |  |
|  | Balança |  |  |  |  |
| 09 | Bureta |  |  |  |  |
| 10 | Bureta |  |  |  |  |

Ensaio 07:	massa (g) = 0,48;	volume (L) = 0,10000;     massa(g)volume(L)= 4,9 g L-1

Ensaio 08:	massa (g) = 0,52;	volume (L) = 0,25000;     massa(g)volume(L)= 2,1 g L-1

OBS: Os resultados dos ensaios 07 e 08 só estarão corretos com dois algarismos significativos.